## pakkumine
Vorm1
Varstu lasteaia Sipelgas laste pesuruumi ja liitumispunktini kanalisatsiooni rekonstrueerimine
KULUDE LOEND
Jrk nr. | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Hulk | Ühiku hind, euro | Maksumus euro
1. | Pesuruumis san.seadmete ja kabiinide lammutus ja koristus | objekt | 1 |  | 0
2. | Majavälise kanalisatsioonitorustiku lammutus-ja kaevetööd | jm | 5 |  | 0
3. | Muru ja kõnnitee eemaldamine ja taastamine | jm | 5 |  | 0
4. | pesuruumi sise- ja välikanalisatsioonitorustiku ehitus | jm | 10 |  | 0
5. | Pesuruumi päranda taastamine (betooni valamistöö) | m2 | 16 |  | 0
6. | Põrandakütte paigaldamine ja katmine isevalguva seguga | m2 | 16 |  | 0
7. | Seinte taastamine (kipsi paigaldus ja pahteldus) | m2 | 27 |  | 0
8. | Seinte plaatimine | m2 | 10 |  | 0
9. | Põranda plaatimine | m2 | 16 |  | 0
10. | WC vahenseinte ehitus (3 seina, 2 ust) | kompl | 1 |  | 0
11. | Lastemudeli WC-pottide paigaldus koos torustikega | kompl | 2 |  | 0
12. | Lastemudeli kraanikausside paigaldus koos torustikega | kompl | 2 |  | 0
13. | Dušinurga alusvanni, kardinstange ja segisti paigaldus | kompl | 1 |  | 0
14. | Elektriboileri paigaldus (80 l, horisontaalne) ja ühendamine | kompl | 1 |  | 0
15. | Transpordikulud | objekt | 1 |  | 0
16. | Muud ettenägematud tööd 5% | objekt | 1 |  | 0
| Kokku |  |  |  | 0
| Käibemaks 20% |  |  |  | 0
| Kokku koos käibemaksuga |  |  |  | 0
| Kokku koos käibemaksuga |  |  |  | 0
Märkus: Tööde mahtudesse kuuluvad kõik muud tööd ja materjalid, mis ehituse läbiviimiseks vajalikud aga pole mahtudes eraldi välja toodud.